Allegato 1

| # Tabella esplicativa delle voci di costo per la costruzione della fattoria (materiali e manodopera)¹ |  |  |
| --- | --- | --- |
| quotation of a house | kwacha | euro |
| fondation and slab |  |  |
| 300 lengths Ø 12 mm DEF bars each K 470 | 141.000 | 1.762,50 |
| 250 lengths Ø 10 mm DEF bars each K 340 | 85.000 | 1.062,50 |
| 2 rolls 6 mm wire each K 11.500 | 23.000 | 287,50 |
| 1 roll soft wire each K 7.500 | 7.500 | 93,75 |
| 850 bags cement each K 640 | 544.000 | 6.800,00 |
| 45 trips R/sand transport each K 2.000 | 90.000 | 1.125,00 |
| 45 trips R/sand purchase each K 1.000 | 45.000 | 562,50 |
| 50 trips Q/stones transport each K 2.000 | 100.000 | 1.250,00 |
| 50 trips Q/stones purchase each K 2.500 | 125.000 | 1.562,50 |
| 75 PCS Ø 16 mm DEF bars each K 1.490 | 111.750 | 1.396,875 |
| 80 PCS rectangular tubes each K 3.570 | 285.600 | 3.570,00 |
| 50 trips big stones each K 1500 purchase | 75.000 | 937,50 |
| 50 trips big stones transport each K 2.000 | 100.000 | 1.250,00 |
| TOTAL | 1.732.850 | 21.661,00 |
| building and plaster work |  |  |
| 1200 bags cement each K 640 | 768.000 | 9.600,00 |
| 250 briks each K 850 | 212.500 | 2.656,25 |
| 125 trips bricks each transport K 2.000 | 250.000 | 3.125,00 |
| 100 trips R/sand each K 2.000 transport | 200.000 | 2.500,00 |
| 100 trips R/sand purchase each K 1.000 | 100.000 | 1.250,00 |
| 1000 bags building lime each K 150 | 150.000 | 1.875,00 |
| 200 bags fine lime each K 250 | 50.000 | 625,00 |
| 6 trips deliwery of lime each K 10.000 | 60.000 | 750,00 |
| 40 pairs air vents each K 115 | 4.600 | 57,50 |
| 100 rolls brick force each K 420 | 42.000 | 525,00 |
| TOTAL | 1.837.100 | 22.964,00 |
| roofing e carpentry |  |  |
| 75 PCS iron sheets 31 ft K 60/ft | 139.500 | 1.743,75 |
| 652 m² celling each K 1.300/m² | 847.600 | 10.595,00 |
| 100 PCS timber 6x2 each K 450 | 45.000 | 562,50 |
| 50 PCS timber 4x2 each K 350 | 17.500 | 218,75 |
| 50 PCS timber 3x2 each K 250 | 12.500 | 156,25 |
| 3x45 kg 5 nails each K 95 | 12.825 | 160,3125 |
| 3x45 kg 4 nails each K 95 | 12.825 | 160,3125 |
| 3x45 Kg 3 nails each K 95 | 12.825 | 160,3125 |
| 3x45 Kg 2 nails each K 95 | 12.825 | 160,3125 |
| 3x45 Kg 1,5 nails each K 75 | 10.125 | 126,5625 |
| 45 Kg roofing nails each K 125 | 5.625 | 70,3125 |
| 30 box roofing screws each K 1.250 | 37.500 | 468,75 |
| 500 m flat tops each K 45 | 22.500 | 281,25 |
| 500 m 3 corner tops each K 50 | 25.000 | 312,5 |
| TOTAL | 1.214.150 | 15.177 |
| finisching |  |  |
| 25 complete single doors each K 5.850 | 146.250 | 1828,125 |
| 2 complete double doors each K 9.450 | 18.900 | 236,25 |
| 40 pairs louvres 10 blades each K 890 | 35.600 | 445 |
| 20 D-window frames 10 blade each K 1.150 | 23.000 | 287,5 |
| 400 louvre glasses each K 150 | 60.000 | 750 |
| 8 boxes louvre screws each K 250 | 2.000 | 25 |
| 25 pipes (poles) each K 950 | 23.750 | 296,875 |
| 10 rolls chicken wire each K 4.950 | 49.500 | 618,75 |
| 10 rolls gauze wire each K 4.340 | 43.400 | 542,5 |
| 4 washing basins each K 3.500 | 14.000 | 175 |
| 6 complete toilets each K 6.980 | 41.880 | 523,5 |
| TOTAL | 458.280 | 5.729 |
| finishing and floor |  |  |
| 200 bags cement each K 640 | 128.000 | 1600 |
| 10 trips R/sand each K 2.000 | 20.000 | 250 |
| 10 trips R/sand purchase each K 1.000 | 10.000 | 125 |
| 10 bags W/cement each K 1.300 | 13.000 | 162,5 |
| 50 boxes ware tiles each K 2.300 | 115.000 | 1437,5 |
| 20 bags tile glue each K 980 | 19.600 | 245 |
| 100 tins terrazzo each K 120 | 12.000 | 150 |
| TOTAL | 317.600 | 3.970 |
| a quotation of a tank |  |  |
| 150 PCS Ø12 mm DEF bars each K 470 | 70.500 | 881,25 |
| 450 bags cement each K 640 | 288.000 | 3600 |
| 10 trips Q/stones each K 2.500 purchase | 25.000 | 312,5 |
| 10 trips Q/stones each K 2.000 transport | 20.000 | 250 |
| 15 trips R/sand each K 1.000 purchase | 15.000 | 187,5 |
| 15 trips R/sand each K 2.000 transport | 30.000 | 375 |
| 26 bricks each K 850 | 22.100 | 276,25 |
| 13 trips bricks trasport each K 2.500 | 32.500 | 406,25 |
| 50 PCS timber each K 450 | 22.500 | 281,25 |
| 25 Kg 5 timber niles each K 95 | 2.370 | 29,625 |
| 25 kg 4 timber niles each K 95 | 2.370 | 29,625 |
| 25 PCS angle line 50x50 each K 840 | 21.000 | 262,5 |
| 20 PCS round pipes each K 690 | 13.800 | 172,5 |
| 10 Kg electrodes each K 180 | 1.800 | 22,5 |
| TOTAL | 566.940 | 7.087 |
| TOTAL MATERIAL COSTS | 6.126.920 | 76.588 |
| quotation of a house labour carge |  |  |
| foundation and slab | 750.000 | 9375 |
| building and plaster work | 690.000 | 8625 |
| rooping and carpentry | 720.000 | 9000 |
| finishing and floor | 540.000 | 6750 |
| water tank | 450.000 | 5625 |
| TOTAL BUILDING COSTS | 3.150.000 | 39.375 |
| TOTAL MATERIAL AND BUINDING COSTS | 9.276.920 | 115.963 |
| 1: NB i prezzi sono calcolati alla data del 15/10 2002 |  |  |